## Лист1
scheme | desc
scheme 1 | Схема установки манометра газа после крана с выводом на стенд
scheme 2 | Схема установки манометра или датчика давления газа после крана
scheme 3 | Схема установки термометра или датчика температуры теплоносителя под углом 90°
scheme 4 | Схема установки термометра или датчика температуры газа под углом 90°
scheme 5 | Схема установки манометра в выводом на стенд без дублирования датчиками давления
scheme 6 | Схема установки термометра или датчика температуры газа под углом 45°
scheme 7 | Схема установки датчика перепада давления газа на диафрагме (расход)
scheme 8 | Схема установки дублирующего датчика давления газа с выводом на стенд
scheme 9 | Схема установки манометра перепада давления теплоносителя
scheme 10 | Схема установки манометра с дублирующим датчиком давления
scheme 11 | Схема установки дублирующего датчика давления газа после манометра
scheme 12 | Схема установки термометра или датчика температуры теплоносителя под углом 45°
scheme 13 | Схема установки датчика перепада давления теплоносителя с выводом на стенд
scheme 14 | Схема установки дублирующего датчика перепада давления теплоносителя с выводом на стенд
scheme 15 | Схема установки датчика наличия факела горелки
scheme 16 | Схема установки датчика наличия факела запальника горелки/ интенсивности пламени с выводом на стенд